# 建築物移動等円滑化基準チェックリスト

※施設等の欄の「第○条」はバリアフリー法施行令の該当条文

# ○一般基準

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設等 | チェック項目 | |  |
| 廊下等  （政令第11条） | ①表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか | |  |
| ②階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を 行うために、点状ブロック等を敷設しているか※１ | |  |
| 階段  （政令第12条） | ①踊場を除き、手すりを設けているか | |  |
| ②表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか | |  |
| ③踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしているか | |  |
| ④段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造としているか | |  |
| ⑤段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか※２ | |  |
| ⑥主たる階段を、回り階段としていないか（回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難な場 合は除く） | |  |
| 傾斜路  （政令第13条） | ①勾配が1／12を超え、又は高さが16cmを超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか | |  |
| ②表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか | |  |
| ③その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとしているか | |  |
| ④傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか※３ | |  |
| 便所  （政令第14条、告示第1496号） | ①車椅子使用者用便房を1以上、設けているか | |  |
|  | (1)腰掛便座、手すり等を適切に配置しているか |  |
| (2)車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保しているか |  |
| ②高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房（オストメイト対応）を 1以上、設けているか | |  |
| ③男子用小便器のある便所を設ける場合には、床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さ35cm以下）、その他これらに類する小便器を1以上、設けているか | |  |

※1 階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1497号第一）

・勾配が1／20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合

・高さが16cmを超えず、かつ、勾配が 1／12 を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合

※2 段がある部分の上端に近接する踊場の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1497号第二）

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合

・段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合

※3 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1497号第三）

・勾配が1／20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合

・高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1／12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合

・傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合

**〇一般基準（つづき）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設等 | チェック項目 | | |  |
| ホテル又は旅館の客室  (政令第15条) (告示第1495・1496号) | ①客室総数が50以上の場合、車椅子使用者用客室を客室の総数の1／100（端数は切り上げ）以上設けて いるか | | |  |
| ②車椅子使用者用客室の便所（同じ階に共用の車椅子使用者用便房があれば代替可能） | | | － |
|  | （1)便所内に車椅子使用者用便房を設けているか | |  |
|  | (ア)腰掛便座、手すり等を適切に配置しているか |  |
| (イ)車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保しているか |  |
| （2)車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は80ｃｍ以上であるか | |  |
| （3)車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口に戸を設ける場合には、自動的 に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか | |  |
| ③車椅子使用者用客室の浴室又はシャワー室（共用の車椅子使用者用浴室等があれば代替可能） | | | － |
|  | （1)浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置しているか | |  |
| （2)車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保しているか | |  |
| （3)出入口の幅は80ｃｍ以上であるか | |  |
| （4)出入口に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか | |  |
| 敷地内の通路  （政令第16条） | ①表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか | | |  |
| ②段がある部分 | | | － |
|  | (1)手すりを設けているか | |  |
| (2)踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識 別できるものとしているか | |  |
| (3)段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造としているか | |  |
| ③傾斜路 | | | － |
|  | (1)勾配が1／12を超え、又は高さが16ｃｍを超え、かつ、勾配が1／20を超える傾斜がある部分に、 手すりを設けているか | |  |
| (2)その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとしているか | |  |
| 駐車場  （政令第17条） | ①車椅子使用者用駐車施設を1以上設けているか | | |  |
| ②車椅子使用者用駐車施設 | | | － |
|  | (1)幅は350ｃｍ以上であるか | |  |
| (2)車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けている か | |  |
| 標識  （政令第19条、省令第113号） | ①移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に設ける、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識 | | | － |
|  | (1)高齢者、障害者等の見やすい位置に設けているか | |  |
| (2)標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの（日本産業規格Ｚ8210に定められているときは、これに適合するもの）であるか | |  |
| 案内設備  （政令第20条、告示第1491号） | ①建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか  （配置を容易に視認できる場合は除く） | | |  |
| ②建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための設備を設けているか | | |  |
| ③案内所を設ける場合は①②は適用しない | | |  |

**〇視覚障害者移動等円滑化経路**　（道等から案内設備又は案内所までの１以上の経路に係る基準）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設等 | チェック項目 |  |
| 案内設備までの経路  （政令第21条） | ①道等から案内設備②に示す設備又は案内所までの経路の1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路としているか※４ |  |
| ②当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか（進行方向を変更する必要がない風除室内は除く） |  |
| ③当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の車路に近接する部分、及び、段がある部分 又は傾斜がある部分の上端に近接する部分※５には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか |  |

※4 道等から案内設備までの経路が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1497号第四）

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合

・建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が②に適合するものである場合

※5 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1497号第五）

・勾配が1／20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合

・高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1／12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合

・段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合

**〇移動等円滑化経路**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設等 | チェック項目 | |  |
| （政令第18条第2項第一号） | ①階段又は段を設けていないか  （傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く） | |  |
| 出入口  （政令第18条  第2項第二号） | ①幅は80ｃｍ以上であるか | |  |
| ②戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前 後に高低差がないか | |  |
| 廊下等  （政令第18条第2項第三号） | ①幅は120ｃｍ以上であるか | |  |
| ②50ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けているか | |  |
| ③戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前 後に高低差がないか | |  |
| 傾斜路  （政令第18条第2項第四号） | ①幅は、階段に代わるものは120ｃｍ以上、階段に併設するものは90ｃｍ以上であるか | |  |
| ②勾配は1／12以下であるか（ただし、高さが16ｃｍ以下のものの場合は1／8以下） | |  |
| ③高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊場を設けているか | |  |
| エレベーター及びその乗降ロビー  （政令第18条第2項第五号、告示第1493号） | ①籠は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止するか | |  |
| ②籠及び昇降路の出入口の幅は80ｃｍ以上であるか | |  |
| ③籠の奥行きは135ｃｍ以上であるか | |  |
| ④乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、150ｃｍ以上であるか | |  |
| ⑤籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | |  |
| ⑥籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか | |  |
| ⑦乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか | |  |
| ⑧不特定多数の者が利用する建築物（床面積の合計が2,000㎡以上）の移動等円滑化経路を構成するエレベーター | | － |
|  | (1)籠の幅は140ｃｍ以上であるか |  |
| (2)籠は、車椅子の転回に支障がない構造であるか |  |
| ⑨不特定多数の者、又は主に視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビー※６ | | － |
|  | (1)籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けているか |  |
| (2)籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造であるか |  |
| (3)籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けているか |  |
| 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機  （政令第18条第2項第六号、告示第1492号） | ①車椅子に座ったまま使用するエレベーターで以下のいずれかに該当するもの  ・籠の定格速度15ｍ/分以下、かつ、床面積2.25㎡以下で、昇降行程4ｍ以下のもの  ・階段及び傾斜路に沿って昇降するもの | | － |
|  | (1)平成12年建設省告示第1413号第一第九号に規定するものとしているか |  |
| (2)籠の幅70ｃｍ以上、かつ、奥行き120ｃｍ以上であるか |  |
| (3)車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合、籠の幅及び奥行きが十分に確保されているか |  |
| ②車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降させる場合に2枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、運転時の踏段の定格速度を30ｍ/分以下、かつ、2枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けたもの | | － |
|  | (1)平成12年建設省告示第1417号第一ただし書に規定するものであるか |  |

※6 エレベーター及び乗降ロビーが、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。（告示第1494号）

**〇移動等円滑化経路（つづき）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設等 | チェック項目 | |  |
| 敷地内の通路  （政令第18条第2項第七号） | ①幅は120ｃｍ以上であるか | |  |
| ②50ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けているか | |  |
| ③戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前 後に高低差がないか | |  |
| ④傾斜路 | | － |
|  | (1)幅は、段に代わるものは120ｃｍ以上、段に併設するものは90ｃｍ以上であるか |  |
| (2)勾配は、1／12分以下であるか（高さが16ｃｍ以下のものの場合は1／8以下） |  |
| (3)高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊場を設けているか（勾配1／20以下の場合は除く） |  |
| （政令  第18条第３項） | ⑤道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により上記①～④の規定によることが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が上記①～④を満たしているか。 | |  |