## 51_建築工事施工結果報告書(コンクリート工事）
建築工事施工結果報告書(コンクリート工事) （ 中間 ･ 完了 ・ 仮使用 ）
令和○年〇〇月〇〇日
日本建築検査協会株式会社 代表取締役 山﨑 哲 様
この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
| 代表となる 工事監理者 |  | 住 所 | [15 empty] | （TEL： |  |  |  |  | ）
|  |  | 事務所名 | [10 empty] | 〇級建築士事務所○○○〇知事登録 第○○○○号
|  |  | 氏 名 | [10 empty] | 〇級建築士 〇〇登録 第○○○○○号
|  | 工事施工者 | 住 所 | [15 empty] | （TEL： |  |  |  |  | ）
|  |  | 会 社 名 | [9 empty] | 建設業の許可 |  | 大臣 |  | 登録 | 特 |  | 第 | ○○○○○ |  |  | 号
氏 名
| 建 築 主 |  | 住 所
氏 名
| 構造設計者 |  | 住 所 | [14 empty] | （TEL： ）
|  |  | 事務所名 | [12 empty] | 〇級建築士事務所○○○〇知事登録 第○○○○号
|  |  | 氏 名 | [12 empty] | 〇級建築士 〇〇登録 第○○○○○号
建築工事の名称
建 築 場 所
| 建築確認※ |  | 日 付 | [6 empty] | 番 号 |  | JCIA確認 |  |  | 第 |  |  | 号（ |  | ）
| 建築物の概要 |  | 建築面積 | [5 empty] | ㎡ | 延べ面積 | [5 empty] | ㎡ | 高さ |  |  | 最高の高さ |  |  |  | ｍ
[20 empty] | 軒高 |  |  |  | ｍ
|  |  | 階 数 |  | 地上 |  | 階 | 主要 用途 | [8 empty] | 構 造 |  |  | □ | RC造 | □ | S造
[5 empty] | 地下 |  | 階 | [12 empty] | □ | 他( 造)
| コ ン ク リ ∣ ト 工 事 | 塩化物量判定 |  | □ | 無害判定 |  |  | □ | 対応策実施 |  |  | アルカリ骨材反応試験 |  |  |  |  | □ | 無害判定確認
|  | レディミクストコンクリート工場一覧 | 製造会社・工場名 | [10 empty] | JIS表示許可番号
|  |  | 製造会社・工場名 | [10 empty] | JIS表示許可番号 | [10 empty] | JIS表示許可番号
|  |  | 製造会社・工場名 | [10 empty] | JIS表示許可番号 | [10 empty] | JIS表示許可番号
|  |  | 製造会社・工場名 | [10 empty] | JIS表示許可番号 | [10 empty] | JIS表示許可番号
| 鉄 筋 工 事 | 継 手 種 類 |  |  | 圧接継手 |  |  |  |  | 機械式継手 |  |  |  | 溶接継手 |  |  |  |  | 重ね継手(その他) | [5 empty] | JIS表示許可番号
使 用 箇 所
継 手 工 法 名
継 手 施 工 会 社
|  | Ｓ Ａ 級 継 手 | [7 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  | Ａ 級 継 手 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | 有 |  | □ | 無
| 工事監理者総合所見 | [16 empty] | 受 付 印
工事監理者の検査等における主な指示・指摘事項と是正方法
※最新の確認済証の年月日・番号を記入してください。 この報告書の提出とともにコンクリート工事関係の報告書類等（工事監理者検査記録、工事施工者自主検査記録、構造体コンクリートの圧縮強度試験結果報告書、ミルシート、圧接部試験結果報告書、その他必要な施工状況の確認できる報告書)を提示してください。

## RC2
鉄筋継手の試験・検査結果報告（検査ロットごとに作成してください）
ロット | 継手箇所数 | 鉄筋継手部位 |  |  |  | 鉄筋の継手種類 | [5 empty] | 使用鉄筋の種別・径 | [6 empty] | 試験・検査機関名 | 破断位置(本数を記入) | 降伏点(N／mm2) |  |  |  |  | 検査ﾛｯﾄ の合否
[6 empty] | 継手施工業者名 | [5 empty] | 継手の試験・検査方法 | [6 empty] | 試験・検査年月日 | 合否(本数を記入) | 引張強さ(N／mm2)
NO. | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
|  | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 | □ | 圧接 | □ | 機械式 | □ | 溶接 | SD |  |  | ・ | D |  |  |  | 母( ) 継( ) | [5 empty] | □ | 合
|  | □ | ( )階柱 | □ | ( )階梁 | [6 empty] | □ | 外観 | □ | 引張 |  | □ | 非破壊 |  | 合( ) 否( ) | [5 empty] | □ | 否
試験・検査確認欄 （合計） | [5 empty] | 継手箇所数（箇所） | [5 empty] | 試験回数（回数） | [6 empty] | 超音波探傷・測定検査 |  | 備考
（本／箇所／ロット又は％）
(注意）不合格による再試験の場合は、次行に記入してください。また、ロットNO.欄には「再試験」と記入してください。
※ | この様式の試験・検査結果等の内容が全て記載された書面であれば、この様式に代えて使用しても構いません。
※ | 非破壊検査の場合は、合の（ ）内に当該検査ロットで抜き取りした合格の本数を記入してください。
※ | 構造の棟数が複数ある場合には、棟の区別が分かるように記入してください。 [記入例：（A棟1）階柱]
※ | 2回目以降の中間検査において、前回までの検査で報告済みの部分を省略する場合は、報告欄の1行を使い「以上、中間検査で報告済み」と記入の上、
備考欄に「〇年〇月〇日の中間検査にロットNo.〇まで報告済み」等と記載してください。

## RC3
コンクリートの試験・検査結果報告（検査ロットごとに作成してください）
ロット | 打設箇所 | [5 empty] | 打設年月日 |  | コンクリートの種類 | [5 empty] | 塩化物量*3 | スランプ*3 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 温度 | 設計基準 強度 | 呼び強度 (調合管理 強度) | 判定基準強度 |  | 合否判定 | 試験機関名
[15 empty] | (kg／m3) | (cm) |  | (℃) | (N／mm2) |  | (N／mm2)
| 打込容量(m3) | [5 empty] | 天候 | 気温 | セメントの 種類*2 | [5 empty] | 測定器 | 空気量*3 |  | 供試体の 養生方法 | 品質基準 強度 |  | 材齢 | 圧縮強度*1 |  | 生コン工場
NO. | [7 empty] | (℃) | [7 empty] | (％) |  |  | (N／mm2) |  | (日) | (N／mm2)
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
| □ | 杭 | □ | 耐圧盤 | □ | 地中梁 |  |  | □ | 普 | □ | 軽1 | □ | 軽2
| □ | ( )階立上り～( )階床
[9 empty] | □ | N | □ | H | □ | ( )
試験確認欄 （合計） | [6 empty] | 打込容積（㎥） | [7 empty] | 試験回数（回） |  |  |  | 備考
[7 empty] | 計 画 |  |  | 実 施 |  |  |  |  | 計 画 |  | 実 施
(注意）
*1圧縮強度
構造体コンクリートの検査(現場水中養生、現場封かん養生、コア又は標準養生試験体。(S56建告第1102号第1第一号から第三号、JASS5又は大臣認定に基づいて行った検査。))
型枠及び支柱除去時期決定用試験体(現場水中養生試験体)、プレストレス導入時期決定用試験体(現場水中養生試験体)の試験は、確認できる試験結果を提示してください。
*2セメントの種類
N:普通ポルトランドセメント H:早強ポルトランドセメント
*3塩化物量、スランプ、空気量
測定値のうち、合否判定上、最も厳しい値を記入してください。
※ | この様式の試験・検査結果等が全て記載された書面であれば、この様式に代えて使用しても構いません。
※ | 構造の棟数が複数ある場合には、棟の区別が分かるように記入してください。 [記入例：（A棟1）階立上り～（A棟2）階床]
※ | 2回目以降の中間検査において、前回までの検査で報告済みの部分を省略する場合は、報告欄の1行を使い「以上、中間検査で報告済み」と記入の上、
備考欄に「〇年〇月〇日の中間検査にロットNo.〇まで報告済み」等と記載してください。

## RC4
鉄筋コンクリート造確認項目報告
確認項目 |  | 確認内容 |  |  | 工事施工者 | 工事監理者 | 備考
|  | 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目をさす。 |  |  | ※ | ※
[5 empty] | 確認方法 | 確認方法
①全体 | 共通 | ※ | 令3章8節 | a) 柱、はり、壁、スラブの位置の確認
|  | ※ | 令79 | b) かぶり厚さの確保
|  | ※ | 法37 | c) 鉄筋の材質(JIS規格)の確認
|  | ※ | 法37 | d) コンクリートの材質(JIS規格)の確認
②地盤・基礎 | 支持地盤 (試験ぐい(試)と本ぐい(本)それぞれについて記載する。) | ※ | 令38 令93 | a) 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認
|  |  | 告1113 | b) くいの支持地盤の位置、種類の確認（裁荷試験を含む） | 試 本 | 試 本
| くい等の種類,配筋等 (試験ぐい(試)と本ぐい(本)それぞれについて記載する。) | ※ | 令38 | c) 場所打ちくいの材料、工法、長さ、径、位置、くい頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心による補強等の確認 | 試 | 試
|  |  | 令73 |  | 本 | 本
|  |  | 令77の2 | d) PCくいの材料、工法、長さ、径、位置、くい頭処理、継手、偏心による補強等の確認 | 試 | 試
|  |  | 令78 |  | 本 | 本
|  |  |  | e) 鋼管くいの材料、工法、長さ、径、位置、くい頭処理、継手、偏心による補強等の確認 | 試 | 試
[5 empty] | 本 | 本
f) 連続地中壁の材料、工法、長さ、径、位置、接合、補強鋼材、偏心による補強等の確認
|  |  |  | g) 評価工法等のくいの材料、工法、長さ、径、位置、くい頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心による補強等の確認 | 試 | 試
[5 empty] | 本 | 本
|  |  |  | h) くい施工中の水の状況 | 試 | 試
[5 empty] | 本 | 本
i) 偏心の状況（施工誤差許容値内、補強の要否、変更手続否・要・済）
j) 地盤改良の材料、工法、径、長さ、位置、耐力等の確認
k) 地盤アンカーの方向、材料、工法、耐力等の確認
| 基礎の種類、配筋 | ※ | 令38 | l) べた基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎」等）
令73
|  |  | 令77の2 | m) 連続基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎」等）
令78
n) 独立基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位置、ピッチ、定着等の確認（参考：配筋指針「基礎」等）
| 地中ばり | ※ | 令38 令73 令78 | o) 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強、貫通孔の位置及び補強(評定品の仕様確認)等の確認(参考：配筋指針「基礎」等)
③柱 | 一般階主筋 | ※ | 令77 | a) 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、偏心による補強等の確認(参考：配筋指針「基礎ばり」等)
|  | ※ | 令77 | b) 2段筋の位置(間隔)の確認(参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等)
| 最上階主筋 | ※ | 令73 | c) 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフックの確認、最上階の主筋のはりに対する定着確認(参考：配筋指針「柱頭(最上階)の配筋」等)
| 最下階主筋 | ※ | 令73 | d) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認(参考：配筋指針「柱脚(最下階)の配筋」等)
| 定着・継手 | ※ | 令73 | e) 主筋の継手位置及び長さの確認(参考：JASS5「柱筋の継手の位置及び定着」等)
|  | ※ | 令73 | f) ふかしの大きさによる配筋補強確認(参考：配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリート補強筋」等)
| 帯筋 | ※ | 令77 | g) 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認(参考：配筋指針「帯筋、副帯筋の一般形状」等)
|  | ※ | 令77 | h) 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認(参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等)
|  | ※ | 令77 | i) 仕口部分の帯筋の配置確認(参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等)
|  | ※ | 令77 | j) 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認(参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等)
|  | ※ | 令73 | k) 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認(参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等)
④はり | はり主筋 | ※ | 令78 | a) はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置の確認
|  | ※ | 令78 | b) 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認(参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等)
| 定着・継手 | ※ | 令73 | c) はり筋の定着長さ、位置確認(参考：JASS5「はり筋の定着」、RC規準「仕口への定着」等)
令78
|  | ※ | 令73 | d) 重ね継手の位置と長さ確認(参考：JASS5「梁筋の継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等)
令78
|  | ※ | 令73 | e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認
令78
| ふかし、 貫通孔補強 | ※ | 令3章8節 | f) ふかしの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補強の確認(評定品の仕様確認)(参考：配筋指針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」「はりの貫通孔補強」等)
| あばら筋 | ※ | 令78 | g) あばら筋の径、本数(副あばら筋共)とピッチの確認
|  | ※ | 令73 | h) あばら筋のフック形状、結束の確認(参考：配筋指針「あばら筋の形状」等)
| 片持ちばり | ※ | 令73 | i) 片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認(参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等)
令78
| 小ばり | ※ | 令73 | j) 小ばり配筋の位置と定着確認(参考：配筋指針「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等)
⑤スラブ | スラブ筋 | ※ | 令77の2 | a) スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチと径の確認
|  | ※ | 令77の2 | b) 主筋配置(短辺・長辺とベント配筋)の確認(参考：配筋指針「床スラブ」等)
| 定着・重ね継手 | ※ | 令73 | c) 定着と長さと方法(はり定着、隣接スラブ、段差スラブ定着)
令77の2
|  | ※ | 令73 | d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保(先端壁有無)(参考：配筋指針「片持スラブ」等)
令77の2
|  | ※ | 令73 | e) 継手の位置と長さ(参考：配筋指針「床スラブ継手位置」等)
令77の2
| 補強筋等 |  |  | f) 床スラブの出入隅部の補強(参考：配筋指針「床スラブに関するその他の事項」等)
|  | ※ | 令3章8節 | g) 開口部補強配筋確認(参考：RC規準等)
|  | ※ | 令3章8節 | h) 階段部配筋と補強筋確認(参考：配筋指針「階段」等)
⑥壁 | 壁筋 | ※ | 令78の2 | a) 壁厚、鉄筋の経、ピッチ、位置(土圧壁主筋・階段受け筋)の確認
| 定着・重ね継手 | ※ | 令73 | b) 定着確認(はり、柱、スラブ、壁定着)(参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等)
令78の2
|  | ※ | 令73 | c) 重ね継手の位置と長さの確認(参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等)
令78の2
| 補強筋等 | ※ | 令78の2 | d) 開口補強配筋確認(参考：配筋指針「壁開口補強」等)
|  | ※ | 令3章8節 | e) スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋確認(参考：構造規定「スリットの配置及び詳細」等)
⑦その他 | 設備配管等 |  |  | a) 設備配管(CD管等)の配置確認
| ガス圧接継手 | ※ | 令73 | b) 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認
告1463
|  | ※ | 令73 | c) 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷試験等)の検査箇所、検査率、合格率等の確認(参考：JASS5「ガス圧接継手」等)
| 特殊鉄筋継手 |  |  | d) 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認
|  | ※ | 告1463 | e) 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウト材又はトルク確認
| 型枠及び既存打設部分状況確認 | ※ | 令37 | f) 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認(参考：JASS5「型枠の検査」等)
令79
|  | ※ | 令37 | g) ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認(参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等)
令79
|  | ※ | 令3章8節 | h) 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認
|  | ※ | 令76 | i) 型枠支柱存置期間の確認
|  | ※ | 令75 | j) コンクリート打設後の養生(参考：JASS5「養生」等)
令76
|  | ※ | 令72 | k) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認(参考：JASS5「養生」等)
令74
| EXP.Jの確認 | ※ | 令81―2 | l) 位置及び間隔の確認
| PCaの品質・強度確認等 | ※ | 令3章6節 | m) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認(参考：JASS5等)
n) 鉄筋の配筋確認
o) かぶり厚さ等の確認(告示1372号)
p) 寸法精度の確認
q) 接合及び緊結の確認等
r) 製品検査結果(寸法精度、打ち込み欠陥等)
s) 建方後の部材についての構造上支障のあるひび割れ等の欠陥の有無
| プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認 | ※ | 令80の2等 | t) プレストレストコンクリートの定着方法の確認、圧着面のモルタル強度等(告示1320号)
u) プレストレストコンクリートの緊張材料強度の確認(告示1320号)
v) プレストレスト導入時のPC強度の確認
w) プレストレスト導入張力の確認
(注意) 確認方法
A：工事現場で目視確認したもの
B：工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの
C：報告書により確認したもの
D：工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
E：第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
F：工事監理者( 構造担当：会社名 氏名 )が直接確認したもの
工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要項目については、工事
監理組織図に記載されている構造担当者が直接確認したものは、「＋F」（記入例 A＋F、B＋F、C＋F）と記入する。