## Table 1
□ 令和４年度版 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 技術評価シート（No.1） 【事業名 ： | [7 empty] | 】
項 目 |  |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価
[6 empty] | 申請者 評価 | 申請内容 | 図書頁・説明書頁 | 方法・ 内容 | 評価結果適・否
必須条件 | 高齢者等配慮対策（必須） | 高齢者等への配慮 （住宅部分） |  | 必－ 1 | 住宅部分については,評価方法基準第5の9の9-1に規定する高齢者等配慮対策等級（専用部分）について等級3以上,同9-2に規定する高齢者等配慮対策等級（共用部分）について等級4以上の基準を満たすこと。 | 適 ・否 | 高齢者等配慮策等級（専用部分） 等級3 ・等級4 ・等級5 ・等級3未満 高齢者等配慮対策等級（共用部分）：等級 4 ・等級5 ・等級4未満 （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 高齢者等への配慮 （非住宅部分） |  | 必－2 | 非住宅部分については、評価方法基準第 5の9の9-2に規定する高齢者等配慮対策等級（共用部分）の等級4に相当する対策、又は高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準（建築物移動等円滑化誘導基準）に適合すること。 | 適 ・否 | a.高齢者等配慮対策等級（共用部分） 等級4相当 ・等級5相当 ・等級4相当未満 |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
b.高齢者、障害者等が円滑に利用出来る為に誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び記置に移管する基準 満たす ・満たさない （申請図書名 ）
| 子育て対策（必須） | 子育て支援機能 |  | 必－3 | 非住宅部分については、託児スペース、授乳スペース、子育てに配慮したトイレ等、子育て支援機能を設置すること。 | 適 ・否 | 設置している子育て支援機能 託児スペース・授乳スペース・子育てに配慮したトイレ ・ その他（ ） （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 仕上げ等への配慮 |  | 必－4 | 足がかりの生じない壁仕上げ等、転落事故の防止に配慮した対策が講じられている。 | 適 ・否 | （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 共用通行部分への配慮 |  | 必－5 | 共用通行部分において、出入り口におけるスロープの設置、階段における子供が使用可能な高さ（概ね75cm以下）への手すり等が設置されている。 | 適 ・否 | 出入り口におけるスロープの設置の有無： 有 ・ 無 階段への手すり等の設置：（ cm） （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 防犯性 | 共用玄関 | 必－6 | ①オートロックを設置したもの又は玄関扉を通過する人物を撮影する防犯カメラを設置したものとする。 | 適 ・否 | a.オートロックの有無：有・無 b.防犯カメラの有無：有・無（申請図書名： ） |  | 住宅部分は①～⑤を満たすこと。 | 適 ・否
|  |  | エレベーター | 必－7 | ②かごの内部に防犯カメラを設置したものとするとともに、非常時において押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡または吹鳴する装置が設置されていること。 | 適 ・否 | ・防犯カメラの有無：有・無 ・非常時外部連絡装置等の有無：有・無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・否
|  |  | 住戸の玄関 | 必－8 | ③侵入を防止する性能を有する扉及び錠が設置されたものとする。 | 適 ・否 | ・扉の侵入防止性能の有無：有・無 ・鍵の侵入防止性能の有無：（申請図書名： ） |  | 非住宅部分は①及び②をみたすこと。 | 適 ・否
|  |  | 共用廊下等に面する窓等 | 必－9 | ④面格子又は侵入を防止する性能を有するサッシ及びガラスが設置されたものとする。 | 適 ・否 | ・面格子の有無：有・無（申請図書名： ） ・サッシの侵入防止性能の有無：有・無 ・ガラスの侵入防止性能の有無：有・無（申請図書名： ） |  |  | 適 ・否
|  |  | 建物出入り口の存する階及びその直上階の住戸の窓等 | 必－10 | ⑤面格子または侵入を防止する性能を有するサッシ及びガラスが設置されたものとする。 | 適 ・否 | ・建物出入口の存する階（複数ある場合は全て記入すること） ・面格子の有無：有・無（申請図書名： ） ・サッシの侵入防止性能の有無：有・無 ・ガラスの侵入防止性能の有無：有・無（申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
□ 令和４年度版 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 技術評価シート（No.2） 【事業名 ： | [7 empty] | 】
項 目 |  |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価
[6 empty] | 申請者 評価 | 申請内容 | 図書頁・説明書頁 | 方法・ 内容 | 評価結果適・否
必須条件 | 防災対策（必須） | 構造の安定性 |  | 必－11 | 住宅部分については、評価方法基準第５の１の１－１に規定する耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）が等級２相当以上であるもの又は免震構造若しくは制震構造を採用したものとすること。 非住宅部分については、評価方法基準第５の１の１－１に規定する耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２に相当する対策以上であるもの又は免震構造若しくは制震構造を採用したものとすること。 | 適 ・否 | 【住宅部分】 a.耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）等級2以上・等級2相当以上・等級2又は等級2相当未満b.免震構造の有無：有・無 c.制震構造の有無：有 ・無（申請図書名 ） 【非住宅部分】 a 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） 等級2相当以上 ・等級2相当未満 b.免震構造の有無： 有 ・ 無c.制震構造の有無： 有 ・ 無 （申縞図書名 |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 帰宅困難者支援 〔都市部〕 |  | 必－12 | ①非常時における周辺住民や帰宅困難者等の一時滞在等の用に供することができる集会所であって、50㎡以上で住戸数に応じた十分な広さを有している、又は住戸数に応じた十分な広さを有する備蓄倉庫（５㎡以上のものに限る。）を備えている。なお、当該事業により整備される施設建築物を地方公共団体が定める地域防災計画に位置付けるとともに、一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との間で維持管理協定を締結すること（締結予定を含む） | 適 ・否 | ・集会所必要面積：50 +[ 戸数：（ ）－100]× 0.5＝（ ）㎡ 集会所面積 ：（ ）㎡ ・備蓄倉庫必要面積：5 +[戸数：（ ）－100]× 0.05＝（ ）㎡ 備蓄倉庫面積 ：（ ）㎡ |  | 都市部に存する場合の事業。 | 適 ・否
[7 empty] | ・当該事業により整備される施設建築物を地方公共団体が定める地域防災計画に位置付けている：適・否 |  | ①又は➁を満たす事。
・一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との間で維持管理協定を締結している：適・否 ・一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との間で維持管理協定を締結予定である：：適・否
[5 empty] | ②非常時における周辺住民や帰宅困難者等のための避難地又は避難路として活用可能な公開空地、人工地盤その他これらに類する空地であって、次に掲げるいずれかの要件を満たすものを設けること。なお、当該事業により整備される避難地等を地方公共団体が定める地域防災計画に位置付けるとともに、一時滞在時の用に供する避難地等の管理について,地方公共団 体との間で維持管理協定を締結すること（締結予定を含む） ａ日常的に開放され、避難の用に供することができる敷地内の公共的通路又は公開空地（敷地内の建築物の内部に設けられるものを含む。）がある。 ｂ 敷地内に設けられた敷地面積の10％以上の面積を有する一の空地であって、非常時における避難の用に供することができる広 場、緑地及び児童遊園等がある。 | 適 ・否 |  |  |  | 適 ・否
・公共的通路に対する住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱該当の有無： 有・無 ・公開空地に対する規制・誘導措置：（申請図書名： ）
[7 empty] | ・広場等の敷地面積に対する割合：( ）％ （申請図書名： ） |  | 内訳書類を添付する。
| 省エネ対策（必須） | 省エネルギーへの配慮 （住宅部分） |  | 必－13 | 住宅部分については、外皮基準（評価方法基準における断熱等性能等級４以上の基準（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。））を満たし、かつ一次エネルギー消費量が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法（平成27年法律第53号）第２条第１項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下「省エネ基準」という。）の基準値から10％削減となる省エネ性能の水準に適合すること。 | 適 ・否 | 【住宅部分】 外皮基準（断熱等性能等級４以上）かつ一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から10％削減 ： 適 ・ 否 （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 省エネルギーへの配慮 （非住宅部分） |  | 必－14 | 非住宅部分については、外皮基準（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号）第10条第1号イ。工場等（工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの）の場合を除く。）を満たし、かつ一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20％削減となる消費性能の水準に適合すること。 | 適 ・否 | 【非住宅部分】 外皮基準に適合しかつ一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から 20％削減： 適 ・ 否 （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 否
| 環境対策（必須） | 更新対策 （住戸専用部） |  | 必－15 | ・住戸内部については、評価方法基準第5の4の4-4に規定する更新対策（住戸専用部）において、主たる居室において構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの（住戸の境界部に存する壁及び柱を除く。）がないものとする。 | 適 ・否 | ・間取りの変更の障害となりうる壁、柱の有無：有・無 （申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 躯体天井高 |  | 必－16 | ・躯体天井高は2.500mm以上である。但し平均して2,500mm以上の躯体天井高が確保されている場合であって2,500mm以上の躯体天井高を有する場合と同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の躯体天井高は2.450mm以上を可とし、木造の場合の躯体天井高は2.400mm以上を可とする。 | 適 ・否 | ・躯体天井高：（ ）ｍｍ （構造： ） ・平均躯体天井高：（ ）ｍｍ ・はり下端の高さ：（ ）ｍｍ （申請図書名： ） |  | 内訳書類を添付する。 | 適 ・否
□ 令和４年度版 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 技術評価シート（No.3） 【事業名 ： | [7 empty] | 】
項 目 |  |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価
[6 empty] | 申請者 評価 | 申請内容 | 図書頁・説明書頁 | 方法・ 内容 | 評価結果適・否
必須条件 | 環境対策（必須） | リサイクルへの配慮 |  | 必－ 17 | ・施設建築物建設及び取壊しの段階において発生する建段資材廃棄物の発生の抑制 、再使用、再資源化、リサイクル建材の利用及び使用段階におけるごみの分別等に配慮したものとすること。 | 適 ・否 | ・配慮事項： （申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 劣化対策 |  | 必－ 18 | ・住宅部分については、評価方法基準第5の3の3-1に規定する劣化対策等級（構造躯体等）が等級3以上であること。非住宅部分については、評価方法基準第5の3の3-1に規定する劣化対策等級（構造躯体等）の等級3に相当する対 策以上であること。 | 適 ・否 | ［住宅部分］劣化対策等級（構造躯体等）：等級３・等級２以下 （ 申請図書名： ） ［非住宅部分］劣化対策等級 （構造躯体等）：等級３相当・等級３相当未満（ 申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
| 居住水準向上等（必須・住宅部分） | 居住水準（住宅部分） | 居住水準（住戸内の構成） | 必－ 19 | 各住戸は,専用の台所その他の家事スペース,水洗便所、洗面所及び浴室を備えている。 | 適 ・否 | 有 ・無 （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  |  | 居住水準（住戸の平均床面積） | 必－ 20 | ①住宅の平均床面積（共同住宅 の共用部分の床面積を除く。）が1戸当たり75㎡以上（大都市地場における住宅及び 住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則（昭和50年度建設省令第20号）第1条に規定する区域における分譲住宅にあっては65㎡以上）である。 | 適 ・否 | 住戸平均床面積：（ ㎡） （申請図書名 ） |  | ①又は➁を満たす事。 | 適 ・否
[5 empty] | ② 賃貸住宅であって住宅の平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く。）が1戸当たり75㎡未満の場合、平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く。）が、技術基準別表第-1の住戸型式に応じた住戸専用床面積の平均値以上である。 | 適 ・否 | 住戸専用面積の平均値：（ ㎡） （申請図書名 ） |  | 内訳書類を添付する。 | 適 ・否
| 維持管理対策等級（必須・住宅部分） | 維持管理計画 （賃貸住宅） |  | 必－ 21 | ① 賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する。 | 適 ・否 | 賃貸人の経験の有無： 有 無 （申請図書名： ） |  | ①～③を満たす事。必要書類を添付する事。 | 適 ・否
|  |  |  | 必－ 22 | ② 次に掲げる内容を含む長期修繕計画（案）を策定している。 a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事を実施する想定間隔（年数／サイクル） b aの補修工事の予定額（当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。） | 適 ・否 | （申請図書名 ）
|  |  |  | 必－ 23 | ③ 賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況 を明らかにする書類を保管する。 | 適 ・否 | （申請図書名 ）
|  | 維持管理計画 （分譲住宅） |  | 必－ 24 | ①管理規約（案）、長期修繕計画（案）、管理委託契約書（案）（管理業務を委託する場合） 、設計図書（施工図） 、修繕積立金の額（案）等を作成し、管理組合に承継する旨を明示している。 | 適 ・否 | （申請図書名 ） |  | ①～⑥を満たす事。 | 適 ・否
|  |  |  | 必－ 25 | ② 管理規約（案）は,次に掲げる内容（注1）を明記している。 a 当該管理規約（案）の対象部分（敷地、建物及び付属施設並びに共用部分の範囲） b 管理賞、修繕積立金の納入義務 c 修繕積立金の徴収方法（均等積立方式又は段階積立方式等） d 修繕積金の使途範囲（計画修繕等に限られていること） e 修繕積立金は管理費と別に経理されていること f 管理組合の業務としての敷地及び共用部分等の修繕及び変更 g 管理組合総決事項としての収支予算及び収支決算 、管理費、修繕積立金及び専用使用料の額並びに賦課徴収方法資金の借入れ並びに修繕積立金の取崩し h 昇降機、消防用設備の法定点検（管理委託契約書（案 ）に規定することも可） i 簡易専用水道の検査及び排水管内部の清掃に関する規定（管理委託契約書（案）に規定することも可） | 適 ・否 | （申請図書名 ） |  |  | 適 ・否
|  |  |  | 必－ 26 | ③次に掲げる内容を吉む長期修繕計画（案）を策定 している。 a.外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事を実施する想定間隔（年数／サイクル） b.aの補修工事の予定額（当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。） | 適 ・否 | （申請図書名 ） |  | 内訳書類を添付する。 | 適 ・否
|  |  |  | 必－ 27 | ④管理業務を委託する場合,管理委託契約書（案）は,次に掲げる肉容(2）を明記している．a 当該管理業務の対象部分及び内容 | 適 ・否 | （申請図書名 ） |  |  | 適 ・否
|  |  |  | 必－ 28 | ⑤適切なクレーム処理の体制及び保証期間を明示している。 | 適 ・否 | （申請図書名 ） |  |  | 適 ・否
|  |  |  | 必－ 29 | ⑥入居者のための維持管理マニュアル（住まいのしおり等）を配布する旨を明示している。 | 適 ・否 | （申請図書名 ） |  |  | 適 ・否
□ 令和４年度版 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 技術評価シート（No.4） 【事業名 ： | [7 empty] | 】
項 目 |  |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価
[6 empty] | 申請者 評価 | 申請内容 | 図書頁・説明書頁 | 方法・ 内容 | 評価結果適・否
選択条件 | 防災対策（選択） | 帰宅困難者等支援 （都市部以外） |  | 選-1 | ①非常時における周辺住民や帰宅困難者等の一時滞在等の用に供することができる集会所であって、50㎡以上で住戸数に応じた十分な広さを有している、又は住戸数に応じた十分な広さを有する備蓄倉庫（５㎡以上のものに限る。）を備えている。なお、当該事業により整備される施設建築物を地方公共団体が定める地域防災計画に位置付けるとともに、一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との間で維持管理協定を締結すること（締結予定を含む） | 適 ・否 | ・集会所必要面積：50 +[ 戸数：（ ）－100]× 0.5＝（ ）㎡ 集会所面積 ：（ ）㎡ ・備蓄倉庫必要面積：5 +[戸数：（ ）－100]× 0.05＝（ ）㎡ 備蓄倉庫面積 ：（ ）㎡ |  | 都市部以外に存する場合の事業。 | 適 ・否
[7 empty] | ・当該事業により整備される施設建築物を地方公共団体が定める地域防災計画に位置付けている：適・否 |  | ①又は➁を満たす事。
・一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との間で維持管理協定を締結している：適・否 ・一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との間で維持管理協定を締結予定である：：適・否
[5 empty] | ②非常時における周辺住民や帰宅困難者等のための避難地又は避難路として活用可能な公開空地、人工地盤その他これらに類する空地であって、次に掲げるいずれかの要件を満たすものを設けること。なお、当該事業により整備される避難地等を地方公共団体が定める地域防災計画に位置付けるとともに、一時滞在時の用に供する避難地等の管理について,地方公共団 体との間で維持管理協定を締結すること（締結予定を含む） ａ日常的に開放され、避難の用に供することができる敷地内の公共的通路又は公開空地（敷地内の建築物の内部に設けられるものを含む。）がある。 ｂ 敷地内に設けられた敷地面積の10％以上の面積を有する一の空地であって、非常時における避難の用に供することができる広 場、緑地及び児童遊園等がある。 | 適 ・否 |  |  |  | 適 ・否
[7 empty] | ・公共的通路に対する住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱該当の有無： 有・無 ・公開空地に対する規制・誘導措置：（申請図書名： ） |  | 内訳書類を添付する。
・広場等の敷地面積に対する割合：( ）％ （申請図書名： ）
|  | 延焼遮断帯等 |  | 選-2 | 非常時に発生する火災に対して有効に機能する延焼遮断帯の形成に寄与する。 | 適 ・否 | ・消防活動困難区域が存する区域該当の有無 ：有・無 ・防災街区整備地区計画の区域該当の有無 ：有・無 ・特定防災街区整備地区の区域の区域骸当の有無：有 無 （ 申獄図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 否
[5 empty] | また、防災再開発促進地区又は重点密集市街地に建設される場合にあっては、耐火建築物等 、防火上危険な密集市街地の不燃化の推進に寄与する。 |  | ・防災再開発促進区域該当の有無：有・無 ・重点密集市街地該当の有無 ：有・無 （ 申請図書名： ）
|  | 津波防災 |  | 選-3 | 整備される施設建築物が、津波に対して安全な構造であること。 なお、当該事業により整備される施設建築物を地方公共団体が定める地域防災計画に位置付けるとともに、一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との聞で維持管理協定を締結すること（締結予定を含む） | 適 ・否 | ・津波防災地減づくりに関する法律施行規則第31条に定める指定避難施設の技術的基準への適合：適・否 |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
・地方公共団体が定める地減防災計画への位置付け：有 ・無
・一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との聞で維持管理協定を締結している：適・否
・一時滞在時の用に供する集会所等の管理について、地方公共団体との聞で維持管理協定を締結予定である：適・否
|  | 浸水対策 |  | 選-4 | 浸水被害のおそれがある区域において、想定浸水深及び浸水継続時間等を踏まえ、雨水貯留浸透施設を設置すること。なお、整備される施設建築物の状況に応じて、その他の浸水リスクを低減するための措置（浸水リスクの少ない場所への電気設備の設 置、建築物の出入口への止水板の設置等）を講じること。 | 適 ・否 | ・雨水を貯留する浸透施設を設置 |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
| 環境対策（選択） | ライフサイクルコスト対策 | 水セメント比 | 選-5 | 住宅部分について、コンクリートの水セメント比を45％以下等であること。 | 適 ・否 | コンクリ トの水セメント比： （ ）% （ 申繍図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  |  | 設備配管 （専用配管） | 選-6 | 住宅部分については,評価方法基準第5の4の4-1に規定する維持管理対策等級（専用配管)が等級３以上であるものとする。非住宅部分については,評価方法基準第5の4の4-1に規定する維持管理対策等級（専用配管)が等級３に相当する対策以上であるものとする。 | 適 ・否 | ［住宅部分］維持管理対策等級（専用配管）：等級３・等級２以下 （ 申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  |  | 設備配管 （共用配管） | 選-7 | 住宅部分については、評価方法基準第５の４の４－２に規定する維持管理対策等級 （共用配管）が等級３以上であるもの（やむを得ず分譲住宅の専有部分及び賃貸住宅の専用部分に共用排水立管を設ける場合において、点検の妨げにならない位置に設ける又は点検に配慮したスペースを確保する場合を含む。）とする。 | 適 ・否 | 【住宅部分］・維持管理対策等級 (共用配管)：等級１・等級２・等級３ ・コンクリート内埋め込み配管の有無（等級１の場合)：有・無 ・地中埋設管上のコンクリート打設の有無（等級１の場合)：有・無 ・主要接合部等の点検用開口（等級１の場合）：有・無 ・専有・専用部分の共用排水立管の点検（等級２以下の場合）：可・不可 （ 申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
[5 empty] | 非住宅部分については、評価方法基準第５の４の４－２に規定する維持理対策等級（共用配管）の等級３に相当する対策以上であるものとする。 |  | ［非住宅部分］維持管理対策等級（共用配管）：等級３相当・等級３相当未満 （ 申務図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
□ 令和４年度版 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 技術評価シート（No.5） 【事業名 ： | [7 empty] | 】
項 目 |  |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価
[6 empty] | 申請者 評価 | 申請内容 | 図書頁・説明書頁 | 方法・内容 | 評価結果適・否
選択条件 | 環境対策（選択） | ライフサイクルコスト対策 | 更新対策 （共用排水管） | 選-8 | 住宅部分については、評価方法基準第５の４の４－３に規定する更新対策等級（共用排水管）が等級３以上であるもの（やむを得ず分譲住宅の専有部分及び賃貸住宅の専用部分に共用排水立管を設ける場合において、改修の妨げにならない位置に設ける又は更新性に配慮したスペースを確保する場合を含む。）とする。 | 適 ・否 | 【住宅部分］・更新対策等級 (共用排水管)：等級１・等級２・等級３ ・コンクリート内埋め込み配管の有無（等級１の場合)：有・無 ・地中埋設共用排水管上のコンクリート打設の有無（等級１の場合)：有・無 ・専有・専用部分の共用排水管の改修、更新（等級１の場合)：可・不可 （ 申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
[5 empty] | 非住宅部分については、評価方法基準第５の４の４－３に規定する更新対策等級（共用排水管）の等級３に相当する対策以上であるものとする。 | 適 ・否 | ［非住宅部分］更新対策等級（共用排水管）：等級３相当・等級３相当未満 （ 申務図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 都市緑化対策 |  | 選-9 | 次の(1)または(2)のいずれかを満たすこと。（ただし、当該事業の存する地方公共団体が定める条例等で緑化対策が義務づけされている場合においては、①及び②の基準が、義務づけされた基準を超える場合に限る） (1) 空地の面積の敷地面積に対する割合（(2)において「空地率」という。）が、１から建築基準法（昭和25年法律第201号）第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の２を加えた数値以上となるよう空地を確保するとともに、敷地面積の100分の5以上の面積を緑化すること。 (2) 空地率が、１から建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の１を加えた数値以上となるよう空地を確保するとともに、敷地面積の10分の２以上の面積を緑化すること。 | 適 ・否 | ・（1）1一法定建ぺい率最高限度（ ／ ) +2/10＝ 空地の面積の敷地面積に対する割合 ＝ ・敷地面積 × 5/100＝ 緑化面積 ＝ （申請図書名： ） |  | 条例がある場合は、該当部分を添付する。 | 適 ・否
[7 empty] | ・（2）1一法定建ぺい率最高限度（ ／ ) +1/10＝ 空地の面積の敷地面積に対する割合 ＝ ・敷地面積 × 2/100＝ 緑化面積 ＝ （申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。
|  | 木材利用 |  | 選-10 | 当該事業により整備される施設建築物において、延べ面積１㎡につき0.01㎥以上の木材を使用することにより、木造化・木質化を推進するものであること。 | 適 ・否 | ・延べ床面積（ ㎡*0.01≦、木材量 ㎥） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
| 子育て対策（選択・住宅部分） | 遮音対策 | 遮音対策（床） | 選-11 | 評価方法基準第５の８の８－１に規定する重量床衝撃音対策等級が等級４に相当する対策を講ずる。 | 適 ・否 | ［住宅部分］重量床衝撃音対策等級：等級５・等級４相当 （ 申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  |  | 遮音対策（床） | 選-12 | 評価方法基準第５の８の８－２に規定する軽重量床衝撃音対策等級が等級４に相当する対策を講ずる。 | 適 ・否 | ［住宅部分］重量床衝撃音対策等級：等級５・等級４相当 （ 申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  |  | 遮音対策 （界壁） | 選-13 | 評価方法基準第５の８の８－３に規定する透過損失等級（界壁）が等級４に相当する対策を講ずる。 | 適 ・否 | ［住宅部分］透過損失等級：等級４相当 （ 申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 否
|  | 居住環境 |  | 選-14 | 住宅内部について、躯体天井高が、2,650㎜以上であること。 | 適 ・否 | ・躯体天井高：（ ）ｍｍ（構造： ） ・平均躯体天井高：（ ）ｍｍ ・はり下端の高さ：（ ）ｍｍ （申請図書名： ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 共働き世帯支援 |  | 選-15 | 子育て支援スペース、地域開放型コミュニティスペース及び宅配ボックスのすべてを設置するものであること。 なお、地域開放型コミュニテイスペースについては、施設建築物の住宅部分におい て、周辺住民が利用可能な地域コミュニティ形成に資するスペースであること（公開空地は除く。） | 適 ・否 | ・子育て支援スペース：有 無 ・地域開放型コミュニティスペース：有 無 ・宅配ボックスの設置：有 無 |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
| 生産性向上（選択） | BIMの導入 |  | 選-16 | 設計や施工においてBIM（Building Information Modeling）を導入する。 また施工後に、BIM で作成された竣工図が事業者に引き継がれるよう、設計契約、工事請負契約等において、成果図書の中にBIMによる図面データの納品が記載されていること（記載予定を含む）。 | 適 ・否 | ・BIM導入：有 無 ・BUM作成施工図：事業者への引継ぎ 有 無 |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
| 働き方対策 | テレワーク拠点 の整備 |  | 選-17 | テレワーク拠点（コワーキングスペース等）を整備する事。次のイからハまでのすべてに該当する事。 イ：入居者等の特定の利用者だけでなく、地域住民等も利用できること。 ロ：利便性が高く、利用者がアクセスしやすい場所に配置するとともに、セキュリティに配慮した計画とすること。 ハ：当該施設の収益が経営的な維持管理費を上回らないこと。 | 適 ・否 | ・イ：整備、利用形態 適 否 ・ロ：利便性、計画の配慮 適 否 ・ハ：維持管理費 適 否 |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
□ 令和４年度版 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 技術評価シート（No.6） 【事業名 ： | [7 empty] | 】
項 目 |  |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価
[6 empty] | 申請者 評価 | 申請内容 | 図書頁・説明書頁 | 方法・内容 | 評価結果適・否
選択条件 | 省エネ対策（必須） | 省エネルギーへの配慮 （住宅部分） |  | 必－18 | 住宅部分については、強化外皮基準（評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く））を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20％削減となる省エネ性能の水準に適合すること。 | 適 ・否 | 【住宅部分】 外皮基準（断熱等性能等級5以上）かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20％削減 ： 適 ・ 否 （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 ・否
|  | 省エネルギーへの配慮 （非住宅部分） |  | 必－19 | 非住宅部分については、再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から用途に応じて30％削減又は40％削減（小規模（300㎡未満）は20％削減）となる消費性能の水準に適合すること。 | 適 ・否 | 【非住宅部分】 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から30％削減又は40％（20％）削減： 適 ・ 否 （申請図書名 ） |  | 必要書類を添付する。 | 適 否